
无锡必昂新材料有限公司

织带车间屋面防水工程
招标文件
招标编号： BA20260317 
招标单位：无锡必昂新材料有限公司
地    址：江苏省宜兴市新建镇新丰中路10号
日    期：2026年03月
建筑及安装工程招标文件

     无锡必昂新材料有限公司 必昂织带车间屋面防水工程按实际情况及相关规定，现采用招标方式，择优选定施工单位。
	一

1、
2、

3、

4、

5、

6、

7、
	工程综合说明：

工程名称：织带车间屋面防水工程

工程概况：

1）.防水层面积：5700 ㎡。（水平投影面积）

2）.施工范围：
为了满足该房屋的正常使用功能，在原有屋面上（原屋面防水层为SBS改性沥青层）加贴一层SBS改性沥青防水卷材层，

做法要求：基层处理，涂刷基层处理剂，细部节点增强，搭接密封；搭接缝处理：长边搭接宽度不应小于80mm;短边搭接宽度不应小于100mm 搭接缝施工时应额外加热搭接边，使溢出的热熔沥青形成密封条，并用刮刀刮平压实，上下层卷材的搭接缝应错开1/3至1/2宽幅；所有落水口部位必须凿除原有防水层至原始孔径，确保落水顺畅。

建设地点：必昂公司
建筑面积：
承包范围：屋面清理及基层处理等内容（但不限于）。

质量要求：合格

要求工期： 按合同约定时间

	二
	1、投标保证金数额为：人民币 2000 元整（公司账户电汇，不接收现金）

2、开户行及账号： 中国银行新建支行500173500895（未交投标保证金视为放弃本次招标，截止时间为递交投标文件时间前 ）。

3、如未中标，开标后7个工作日内退还保证金；如中标，投标保证金转为履约保证金，工程完工验收合格后退还。

	三
	投标有效期：为  6  日历天（从投标截止之日算起）

	四
1、

2、
	发招标文件及施工图时间及地点

发招标文件时间：2026年03月18日

发招标文件地点：无锡必昂新材料有限公司办公室

	五
	现场踏勘时间：现场自行踏勘

	六
	标书答疑时间截止2026年 03 月 20日（如有变化以书面通知为准）

	七
	投标报价：采用综合单价投标。

	八

1、

2、
	投标书递交截止时间及地点：（如有变化另行通知）

投标文件递交截止时间： 2026年 03 月 21日 下午11:00 时前

地点：无锡必昂新材料有限公司办公室  

	九
	联系人：刘熠光：   手机：18767504932            

王息昌：   手机：13961509056

        


第一条  投标书密封和递交

（一）投标书的密封与标志：

（1）投标单位应将投标书分别密封。

（2）所有封袋上都应写明工程名称、投标单位名称。

（二）投标截止时间：
投标单位须在附表中规定的投标书递交截止时间之前，将投标书递交给招标单位。

第二条  评标、定标

（一）评标、定标办法：

本工程评标采用合理低价方法。

第三条  授予合同

（一）定标后，招标单位于2日内发出《中标通知书》。

第四条  报价清单

工程名称：必昂织带车间防水工程
清单范围内所有内容（但不限于）。
综合单价包含人材机、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用。

	序号
	分项工程名称及项目特征描述
	单位
	工程量
	综合单价
	合价

	1
	SBS改性沥青防水卷材（3mm厚，国标）胎基材料：玻纤胎；  品牌：赛乐
	m2
	5700
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	合计：（税率：      ）
	

	13
	下浮后投标总价：
	

	14
	付款方式：
	


投标人（签字、盖章）：

日期：

